Проект

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» ПО НОМИНАЦИИ

«Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ»

Теоретическая часть федерального этапа

|  | 2023 год |
| --- | --- |

Выполнение заданий теоретической части федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ» (далее – Конкурс) позволяет оценить теоретические знания конкурсантов федерального этапа в отрасли обслуживания, монтажа и ремонта водопроводно-канализационных сетей, устранения аварий на них.

Перед теоретическим заданием членами экспертной рабочей группы конкурсантам объясняется содержание задания, порядок его выполнения.

Фиксируются время начала выполнения задания и время его окончания.

Теоретическая часть конкурса включает в себя выполнение заданий по вопросам билета. Каждый билет содержит 20 тестовых вопросов.

Членами экспертной рабочей группы результаты заносятся в оценочный лист на каждого конкурсанта.

По результатам теоретического задания конкурса подводятся итоги и заполняется ведомость, при этом учитывается полнота и правильность письменных ответов, а также затраченное на задание время.

Проект

ВСЕРОССИЙСКИЙ КОНКУРС ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» ПО НОМИНАЦИИ

«ЛУЧШИЙ СЛЕСАРЬ АВАРИЙНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ»

Техническое описание практической части федерального этапа

|  | 2023 год |
| --- | --- |

Выполнение заданий практической части федерального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» по номинации «Лучший слесарь аварийно-восстановительных работ» (далее – Конкурс) позволяет оценить навыки конкурсанта, его квалификацию, соблюдение технологии при выполнении работ.

Перед выполнением практического задания:

участники федерального этапа Конкурса проходят инструктаж по охране труда и технике безопасности с получением соответствующих отметок в протоколе по технике безопасности;

члены экспертной рабочей группы знакомят участников федерального этапа Конкурса с содержанием практического задания, порядком его выполнения, критериями оценки задания, необходимым оборудованием и т.д. Объявляется контрольное время для выполнения задания;

конкурсантам предоставляется возможность в течение определенного времени ознакомиться с рабочим местом.

До участников доводятся критерии оценки задания и условия начисления баллов в соответствии с настоящим Техническим описанием.

Практическое задание оценивается по балльной системе. Штрафные баллы присуждаются членами экспертной группы за нарушение правил техники безопасности, превышение отведенного времени, неправильную организацию труда и технологические упущения при выполнении задания с фиксацией в протоколах выполнения практического задания.

Практическое задание федерального этапа будет включать в себя следующие модули:

1. Монтаж системы водоотведения;

Монтаж застенных модулей, встраиваемых элементов и системы водоотведения. Необходимо выполнить установку застенных модулей, встраиваемых элементов, в том числе комплект форсунок, и выполнить монтаж системы водоотведения согласно заданному проекту.

Если во время выполнения данного этапа Участнику требуются дополнительные материалы, баллы будут потеряны.

2. Монтаж системы водоснабжения;

Монтаж системы холодного и горячего водоснабжения. Необходимо выполнить монтаж системы водоснабжения в том числе стояков, согласно своему эскизу используя металлопластиковые трубы и радиальные пресс фитинги. Участник должен проверить системы холодного и горячего водоснабжения сжатым воздухом. Система трубопроводов должна быть герметична. Всё тестирование должно быть завершено вовремя отведённое на выполнение данного этапа и зафиксировано членами жюри ответственными за данный аспект. Участники могут сначала самостоятельно провести тестирование и устранить неисправности, прежде чем запрашивать официальный тест. Если во время выполнения данного этапа Участнику требуются дополнительные материалы, баллы будут потеряны.

3. Установка санитарно-технических приборов.

Установка сантехнических приборов и подключение их к инженерным сетям. Участнику необходимо установить сантехнические приборы (унитаз, раковина), в том числе все декоративные элементы, сифон, смеситель и т.д., подключить их к инженерным сетям.

## Критерии оценки

Общее количество баллов задания/модуля по всем критериям оценки составляет 35.

| Модуль | Критерий | Максимальный балл |
| --- | --- | --- |
| 1 | Полная установка санитарно-технических приборов | 7 |
| 1.1 | Установка раковина и её элементов (смеситель, сифон) | 2 |
| 1.2 | Установка унитаза и его элементов (кнопка смыва, крышка) | 2 |
| 1.3 | Система водоотведения собрана согласно чертежу | 3 |
| 2 | Техника безопасности и охрана труда | 2 |
| 2.1 | Средства индивидуальной защиты – длинные рукава и перчатки (да / нет) | 1 |
| 2.2 | Средства индивидуальной защиты - защитные очки (да / нет) | 1 |
| 3 | Размеры (+- 2 мм включительно = полная оценка / +- 4 мм включительно = половина оценки)* | 10 |
| Размер 1 | Да/нет | 1 |
| Размер 2 | Да/нет | 1 |
| Размер 3 | Да/нет | 1 |
| Размер 4 | Да/нет | 1 |
| Размер 5 | Да/нет | 1 |
| Размер 6 | Да/нет | 1 |
| Размер 7 | Да/нет | 1 |
| Размер 8 | Да/нет | 1 |
| Размер 9 | Да/нет | 1 |
| Размер 10 | Да/нет | 1 |
| 4 | Аккуратность работы | 2 |
| 4.1 | Отсутствуют остатки трубы и производственный мусор (да/нет) | 1 |
| 4.2 | На оборудовании отсутствуют повреждения и дефекты | 1 |
| 5 | Вертикаль и горизонталь | 4 |
| Размер 1 | Да/нет | 1 |
| Размер 2 | Да/нет | 1 |
| Размер 3 | Да/нет | 1 |
| Размер 4 | Да/нет | 1 |
| 6 | Качество пресс соединений | 3 |
| Соед. 1 | Соединения выполнены без дефектов – полная оценка / соединения выполнены с незначительными дефектами – ½ оценки | 1 |
| Соед. 2 | Соединения выполнены без дефектов – полная оценка / соединения выполнены с незначительными дефектами – ½ оценки | 1 |
| Соед. 3 | Соединения выполнены без дефектов – полная оценка / соединения выполнены с незначительными дефектами – ½ оценки | 1 |
| 7 | Герметичность | 7 |
| 7.1 | Система герметична. Герметичность проверяется сжатым воздухом под давлением 3 бар. | 7 |
| ИТОГО | 35 |

* Для снятия размеров используется измерительное оборудование из тулбокса участника